Příloha č. 1(pokud více příloh a, b ,c, d atd.)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

UTB – Dodávka laboratorních přístrojů a měřící techniky

část 1: (doplnit název položky např. Generátor zpoždění)

Identifikační údaje zadavatele

| Obchodní název: | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |
| --- | --- |
| Sídlo: | nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín |
| IČO: | 70883521 |
| Rektor: | prof. Ing. Petr Sáha, CSc. |

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů a měřící techniky pro potřeby
Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Specifikace veřejné zakázky:

| Doplnit název položky – specifikace* *Počet řádků pro specifikaci není nijak omezen. |  |
| --- | --- |
| Kanály | min. 4 |
| rozsah | 0 až 2000 s |
| rozlišení | 5 ps |
| Amplituda výstupu | 0,5 až 5 V |
| Timebase | Přesnost 5 ppm |
| Interní rate generator | 100 μHz až 10 MHz |
| Propojení s počítačem | IEEE-488.2 RS-232 Ethernet |
| Kanály | min. 4 |
| rozsah | 0 až 2000 s |
| Počet kusů | 1 ks |
| Předpokládaná cena za ks vč. DPH: | v Kč |

Pokud jsou kdekoliv v této technické specifikaci použity konkrétní názvy či obchodní označení, jedná se o označení a vymezení stávajícího prostředí zadavatele z důvodu zajištění kompatibility. Zadavatel připouští nabídnutí obdobných technických řešení.

Dne:

Žadatel:			(doplnit celé jméno vč. titulů + podpis)