## Seznam
Popis: |  | Přehled technických norem, podle kterých je Laboratoř techniky prostředí (LTP) způsobilá provádět měření a zkoušení
# | Norma | Název / Popis | Oblast | Místo realizace
KLIMATIZACE / TEPELNÁ ČERPADLA
1 | ČSN EN 14 511 | Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru | Klimatizace / Tepelná čerpadla | Laboratoř
2 | ČSN EN 14 825 | Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla - Zkoušení a klasifikace za podmínek částečného zatížení a výpočet při sezonním nasazení | Klimatizace / Tepelná čerpadla | Laboratoř
3 | ČSN EN 12 102 | Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla a odvlhčovače - Měření hluku přenášeného vzduchem - Stanovení hladiny akustického výkonu | Klimatizace / Akustika | Laboratoř
VĚTRÁNÍ / CHLAZENÍ
4 | ČSN EN 15 116 | Větrání budov - Chladicí trámce - Zkušební a hodnocení aktivních chladicích trámců | Větrání / Chlazení | Laboratoř
5 | ČSN EN 14 518 | Větrání budov - Chladicí trámce - Zkoušení a hodnocení pasivních chladicích trámců | Větrání / Chlazení | Laboratoř
6 | ČSN EN 14240 | Větrání budov - Chladicí stropy - Zkoušení a hodnocení | Větrání / Chlazení | Laboratoř
7 | ČSN EN 1751 | Větrání budov - Koncová vzduchotechnická zařízení - Aerodynamické zkoušky klapek a ventilů | Větrání / Aerodynamika | Laboratoř
8 | ČSN EN 13141-4 | Větrání budov - Zkoušení výkonnosti součástí/výrobků pro větrání obytných budov - Část 4: Větrací zařízení zajišťující větrání pouze jedním směrem | Větrání obytných budov | Laboratoř
9 | ČSN EN 13141-7 | Větrání budov - Zkoušení výkonnosti součástí/výrobků pro větrání obytných budov - Část 7: Zkoušení výkonnosti mechanických jednotek větrání pro obytné prostory | Větrání obytných budov | Laboratoř
10 | ČSN EN 13141-8 | Větrání budov - Zkoušení výkonnosti součástí/výrobků pro větrání obytných budov - Část 8: Zkoušení výkonnosti střídavých větrací jednotek pro jeden pokoj | Větrání obytných budov | Laboratoř
11 | ČSN EN ISO 13142 | Větrání budov - Součásti/výrobky pro větrání obytných budov - Požadované a volitelné výkonové charakteristiky | Větrání obytných budov | Laboratoř
12 | ČSN EN 12238 | Větrání budov - Koncová vzduchotechnická zařízení - Aerodynamické zkoušení a hodnocení při použití pro směšovací proudění | Koncová vzduchotechnická zařízení | Laboratoř
13 | ČSN EN 12599 | Větrání budov - Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení | Větrání / Klimatizace | Terén
14 | ČSN EN 16211 | Větrání budov - Provozní měření průtoku vzduchu - Metody | Měření průtoku vzduchu | Terén
15 | ČSN EN 15726 | Větrání budov - Rozptýlení vzduchu - Měření v pásmu pobytu osob v klimatizované/větrané místnosti pro hodnocení tepelných a akustických podmínek | Větrání / Tepelný komfort | Terén
VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY
16 | ČSN EN 13053 | Větrání budov - Vzduchotechnické jednotky - Hodnocení a provedení jednotek, součástí a částí | Vzduchotechnické jednotky | Laboratoř
17 | ČSN EN 1886 | Větrání budov - Vzduchotechnické jednotky - Mechanické vlastnosti (těsnost skříně, tepelná přemostění) | Vzduchotechnické jednotky | Laboratoř
VÝMĚNÍKY TEPLA / REKUPERACE
18 | ČSN EN 308 | Výměníky tepla - Zkušební postupy pro zjišťování výkonnosti rekuperačních vzduch/vzduch a vzduch/plyny výměníků tepla | Výměníky tepla / Rekuperace | Laboratoř
VENTILÁTORY / MĚŘENÍ PRŮTOKU
19 | ČSN EN ISO 5801 | Průmyslové ventilátory - Zkoušení výkonu s použitím normalizovaného vzduchovodu | Ventilátory | Laboratoř
20 | ČSN EN 12 3061 | Vzduchotechnika - Ventilátory - Předpisy pro měření | Ventilátory | Laboratoř
21 | ČSN ISO 3966 | Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech - Metoda měření rychlostního pole pomocí Prandtlových trubic | Měření průtoku | Laboratoř
22 | ČSN EN ISO 5167-1 | Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu | Měření průtoku | Laboratoř
REGULAČNÍ ARMATURY
23 | ČSN EN 60 534-2-3 | Regulační armatury pro průmyslové procesy | Regulační armatury | Laboratoř
AKUSTIKA
24 | ČSN EN ISO 3741 | Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku - Přesné metody pro dozvukové místnosti | Akustika | Laboratoř
25 | ČSN EN ISO 5135 | Akustika - Určování hladin akustického výkonu vyzařovaného do potrubí ventilátory a jinými zařízeními s prouděním vzduchu - Metoda měření v potrubí | Akustika | Laboratoř
26 | ČSN EN ISO 7235 | Akustika - Laboratorní měřicí postupy pro tlumiče hluku v potrubí a vzduchotechnické koncové jednotky - vložný útlum, vlastní hluk a celková tlaková ztráta | Akustika | Laboratoř
27 | ČSN EN ISO 3382 | Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky (doba dozvuku) | Akustika | Laboratoř / Terén
28 | ČSN EN ISO 11820 | Akustika - Měření tlumičů in situ | Akustika | Terén
TEPELNÝ KOMFORT
29 | ČSN EN ISO 7730 | Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kritérií místního tepelného komfortu | Tepelný komfort | Laboratoř / Terén
30 | ČSN EN ISO 7726 | Ergonomie tepelného prostředí - Přístroje pro měření fyzikálních veličin | Tepelný komfort | Laboratoř / Terén
31 | ČSN EN ISO 9886 | Ergonomie - Hodnocení tepelné zátěže fyziologickými měřeními | Tepelný komfort | Laboratoř / Terén
32 | ČSN EN ISO 7933 | Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpokládaného tepelného namáhání | Tepelný komfort | Laboratoř / Terén
OSVĚTLENÍ
33 | ČSN 36 0011 | Měření osvětlení prostorů | Osvětlení | Laboratoř / Terén
34 | ČSN EN 12 464-1 | Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů: Část 1: Vnitřní pracovní prostory - měření osvětlenosti na pracovní ploše | Osvětlení | Laboratoř / Terén
ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV
35 | ČSN EN 16798-1 | Energetická náročnost budov - Větrání budov - Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov | Energetická náročnost / Vnitřní prostředí | Laboratoř / Terén
36 | ČSN EN ISO 52016-1 | Energetická náročnost budov - Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a tepelné výkony - Část 1: Výpočtové postupy | Energetická náročnost budov | Laboratoř
37 | ČSN EN ISO 6946 | Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Metody výpočtu | Energetická náročnost budov | Laboratoř
38 | ČSN EN ISO 13790 | Energetická náročnost budov - Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení prostoru | Energetická náročnost budov | Laboratoř
39 | ČSN EN ISO 13789 | Tepelné chování budov - Měrná ztráta prostupem tepla a měrná ztráta větráním | Energetická náročnost budov | Laboratoř
40 | ČSN EN ISO 9972 | Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti budov - Tlaková metoda s využitím ventilátoru (Blower Door test) | Těsnost budov / Energetická náročnost | Terén
41 | ČSN EN ISO 10211 | Tepelné mosty v pozemních stavbách - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty | Tepelné mosty / Energetická náročnost | Laboratoř / Terén
TERMODIAGNOSTIKA
42 | ČSN EN 13187 | Tepelné chování budov - Kvalitativní detekce tepelných nepravidelností v obálce budovy - Infračervená metoda | Termodiagnostika budov | Terén
SÁLAVÉ VYTÁPĚNÍ / CHLAZENÍ
43 | ČSN EN ISO 11855 | Navrhování prostředí budov - Navrhování, dimenzování, instalace a řízení systémů sálavého vytápění a chlazení | Sálavé vytápění / Chlazení | Laboratoř
ZKOUŠKY PROSTŘEDÍ
44 | ČSN EN 60 068 | Zkoušky vlivu prostředí | Zkoušky prostředí | Laboratoř